## OPREMA
I. | POPIS OPREME ZA UČILNICO KEMIJE IN KABINETA V SŠGT V LJUBLJANI
|  | količina | cena | vrednost
A. | UČILNICA KEMIJE
1 | Učiteljeva eksperimentalna miza, spodaj omarice s polnimi vrati in predali, dvignjene od tal na ''C'' kovinskem podnožju v barvi RAL po izbiri projektanta, delovna površina monolitna keramika s proti razlivnim robom, priključki za vodo - lab.korito + armatura za hladno vodo, za elektriko -3x el.vtičnica, tipka izklop v sili in lučka za kontrolo prisotnosti napetosti, plinska pipa, dim. 255x75x v. 90 cm | 1 | 0 | 0
2 | Kateder laboratorijski s predalnikom - 3 predali, dim. 130x60x76 cm '' C'' kovinsko podnožje v barvi RAL po izbiri projektanta | 1 | 0 | 0
3 | Stol za učitelja liftomat oblazinjen | 1 | 0 | 0
4 | Miza laboratorijska dvosed 130x50x76 cm, ''C'' kovinsko podnožje v barvi RAL po izbiri projektanta | 15 | 0 | 0
5 | Stol šolski, kovinsko podnožje v barvi RAL po izbiri projektanta | 30 | 0 | 0
6 | Sredinski delovni pult na ''C'' kovinskem podnožju v bari RAL po izbiri projektanta, brez omaric ali predalov, delovna površina monolitna keramika s proti razlivnim robom, na delovni površini je laboratorijsko korito in manjša lab.korita izlivnik, armatura za hladno vodo + varnostni tuš, medijska celica s priključki za elektriko, vodo in plin in na vrhu reagenčna steklena polica, na čelu medijske celice montiran odcejalnik za steklovino, dim. 550x135x v. 90/150 cm | 1 | 0 | 0
7 | Stol vrtljiv dvižni na vreteno, brez naslona, kovinski del v barvi RAL po izbiri projektanta, sedalo okroglo vezana plošča | 16 | 0 | 0
8 | Omara nizka z deljenimi polnimi vrati na ključ, dim. 90x55x76 cm | 4 | 0 | 0
9 | Tabla šolska bela magnetna 360x120 cm | 1 | 0 | 0
B. | KABINET KEMIJE
10 | Učiteljeva delovna miza za pripravo, spodaj omarice s polnimi vrati in predali, dvignjene od tal na ''C'' kovinskem podnožju v barvi po izbiri projektanta. Delovna površina monolitna keramika s protirazlivnim robom, priključki za vodo - lab.korito + armatura za hladno vodo, priključki za elektriko - 3x el.vtičnica, tipka izklop v sili in lučka za kontrolo napetosti, dim. 225x75x v. 90 cm | 1 | 0 | 0
11 | Mobilna miza na kovinskem podnožju v barvi po izboru projektanta, spodaj police, delovna površina iz bele keramike (keramične ploščice), dim. 75x60x v. 90 cm | 1 | 0 | 0
12 | Varnostna omara za kisline in baze, dim. 120x60x v. 196 cm, tip SL.196.120.MV, 6 izvlečnih polic s kadmi | 1 | 0 | 0
13 | Varnostna omara za kisline in baze, dim. 60x60x v. 196 cm, tip SL.196.60.MH, 4 izvlečne police s kadmi | 1 | 0 | 0
14 | Delovna pisalna miza dim. 182x70x v. 75 cm, na ''C'' kovinskem podnožju v barvi po izboru projektanta, mizna plošča ultrapas + ABS rob, spodaj 3 predali obešeni na podnožju | 2 | 0 | 0
15 | Viseča omarica s polnimi vrati na ključ, dim. 60x35x v. 66 cm | 6 | 0 | 0
16 | Omara visoka s polnimi vrati po celi višini omare na ključ, dim. 90x35x v. 200 cm | 1 | 0 | 0
17 | Stol za učitelja liftomat oblazinjen | 2 | 0 | 0
18 | Lokalno premakljiv odsesovalni sistem doseg 150-200 cm s stropno ali stensko konzolo in odsesovalno kapo okroglo ali pravokotno (pleksi),radialni ventilator za odsesovanje hlapov, namen za odsesovanje hlapov pri izvedbi poskusov | 1 | 0 | 0
19 | Izvedba tehnološkega odsesovanja za dve varnostni omari, za kemikalije - radialni ventilator, odsesovalna cev cca. 4,5 mm, z montažnim materialom, brez izdelave preboja v steni ali stropu na objektu | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  | 0